一，SWP8047配电器

该系列模块特点是小型化并采用国际通用的DIN导轨安装标准，具有极高的性能价格比，采用先进的SMD工艺，工作十分可靠和稳定，是智能调节器和DCS系统理想的配套单元。 
SWP-8047 SWP-8036 SWP-8035 SWP-8039 SWP-8067 SWP-8038  SWP-8034  SWP-8069  SWP-8068

名称; 规格及型号; 输入信号; 输出信号; 功能. 配电器（单通道）; SWP-8047; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 它向两线制变送器提供配电电源，并将变送器的信号隔离转换为输出. 配电器（双通道）; SWP-8036; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器（一进二出）; SWP-8035; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器/隔离器; SWP-8039; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8067; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 输入、输出信号隔离转换. 隔离器（双通道）; SWP-8038; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（一进二出）; SWP-8034; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8068; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（双通道）; SWP-8069; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC.

苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话：0512- 68381802
传真：0512-68381803
网址：www.surpon.com
邮箱：surpon@163.com
地址：苏州市桐泾北路26-6号

二，SWP8036配电器

该系列模块特点是小型化并采用国际通用的DIN导轨安装标准，具有极高的性能价格比，采用先进的SMD工艺，工作十分可靠和稳定，是智能调节器和DCS系统理想的配套单元。 

SWP-8047 SWP-8036 SWP-8035 SWP-8039 SWP-8067 SWP-8038  SWP-8034  SWP-8069  SWP-8068

名称; 规格及型号; 输入信号; 输出信号; 功能. 配电器（单通道）; SWP-8047; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 它向两线制变送器提供配电电源，并将变送器的信号隔离转换为输出. 配电器（双通道）; SWP-8036; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器（一进二出）; SWP-8035; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器/隔离器; SWP-8039; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8067; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 输入、输出信号隔离转换. 隔离器（双通道）; SWP-8038; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（一进二出）; SWP-8034; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8068; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（双通道）; SWP-8069; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC.

苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话：0512- 68381802
传真：0512-68381803
网址：www.surpon.com
邮箱：surpon@163.com
地址：苏州市桐泾北路26-6号

三，SWP8035配电器

该系列模块特点是小型化并采用国际通用的DIN导轨安装标准，具有极高的性能价格比，采用先进的SMD工艺，工作十分可靠和稳定，是智能调节器和DCS系统理想的配套单元。 

SWP-8047 SWP-8036 SWP-8035 SWP-8039 SWP-8067 SWP-8038  SWP-8034  SWP-8069  SWP-8068

名称; 规格及型号; 输入信号; 输出信号; 功能. 配电器（单通道）; SWP-8047; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 它向两线制变送器提供配电电源，并将变送器的信号隔离转换为输出. 配电器（双通道）; SWP-8036; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器（一进二出）; SWP-8035; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器/隔离器; SWP-8039; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8067; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 输入、输出信号隔离转换. 隔离器（双通道）; SWP-8038; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（一进二出）; SWP-8034; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8068; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（双通道）; SWP-8069; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC.

苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话：0512- 68381802
传真：0512-68381803
网址：www.surpon.com
邮箱：surpon@163.com
地址：苏州市桐泾北路26-6号

四，SWP8039配电器/隔离器

该系列模块特点是小型化并采用国际通用的DIN导轨安装标准，具有极高的性能价格比，采用先进的SMD工艺，工作十分可靠和稳定，是智能调节器和DCS系统理想的配套单元。

SWP-8047 SWP-8036 SWP-8035 SWP-8039 SWP-8067 SWP-8038  SWP-8034  SWP-8069  SWP-8068

名称; 规格及型号; 输入信号; 输出信号; 功能. 配电器（单通道）; SWP-8047; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 它向两线制变送器提供配电电源，并将变送器的信号隔离转换为输出. 配电器（双通道）; SWP-8036; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器（一进二出）; SWP-8035; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器/隔离器; SWP-8039; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8067; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 输入、输出信号隔离转换. 隔离器（双通道）; SWP-8038; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（一进二出）; SWP-8034; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8068; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（双通道）; SWP-8069; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC.

苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话：0512- 68381802
传真：0512-68381803
网址：www.surpon.com
邮箱：surpon@163.com
地址：苏州市桐泾北路26-6号

五，SWP8067隔离器

该系列模块特点是小型化并采用国际通用的DIN导轨安装标准，具有极高的性能价格比，采用先进的SMD工艺，工作十分可靠和稳定，是智能调节器和DCS系统理想的配套单元。

SWP-8047 SWP-8036 SWP-8035 SWP-8039 SWP-8067 SWP-8038  SWP-8034  SWP-8069  SWP-8068

名称; 规格及型号; 输入信号; 输出信号; 功能. 配电器（单通道）; SWP-8047; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 它向两线制变送器提供配电电源，并将变送器的信号隔离转换为输出. 配电器（双通道）; SWP-8036; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器（一进二出）; SWP-8035; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器/隔离器; SWP-8039; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8067; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 输入、输出信号隔离转换. 隔离器（双通道）; SWP-8038; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（一进二出）; SWP-8034; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8068; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（双通道）; SWP-8069; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC.

苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话：0512- 68381802
传真：0512-68381803
网址：www.surpon.com
邮箱：surpon@163.com
地址：苏州市桐泾北路26-6号

六，SWP8038隔离器

该系列模块特点是小型化并采用国际通用的DIN导轨安装标准，具有极高的性能价格比，采用先进的SMD工艺，工作十分可靠和稳定，是智能调节器和DCS系统理想的配套单元。

SWP-8047 SWP-8036 SWP-8035 SWP-8039 SWP-8067 SWP-8038  SWP-8034  SWP-8069  SWP-8068

名称; 规格及型号; 输入信号; 输出信号; 功能. 配电器（单通道）; SWP-8047; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 它向两线制变送器提供配电电源，并将变送器的信号隔离转换为输出. 配电器（双通道）; SWP-8036; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器（一进二出）; SWP-8035; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器/隔离器; SWP-8039; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8067; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 输入、输出信号隔离转换. 隔离器（双通道）; SWP-8038; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（一进二出）; SWP-8034; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8068; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（双通道）; SWP-8069; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC.

苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话：0512- 68381802
传真：0512-68381803
网址：www.surpon.com
邮箱：surpon@163.com
地址：苏州市桐泾北路26-6号

七，SWP8034隔离器

该系列模块特点是小型化并采用国际通用的DIN导轨安装标准，具有极高的性能价格比，采用先进的SMD工艺，工作十分可靠和稳定，是智能调节器和DCS系统理想的配套单元。

SWP-8047 SWP-8036 SWP-8035 SWP-8039 SWP-8067 SWP-8038  SWP-8034  SWP-8069  SWP-8068

名称; 规格及型号; 输入信号; 输出信号; 功能. 配电器（单通道）; SWP-8047; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 它向两线制变送器提供配电电源，并将变送器的信号隔离转换为输出. 配电器（双通道）; SWP-8036; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器（一进二出）; SWP-8035; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器/隔离器; SWP-8039; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8067; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 输入、输出信号隔离转换. 隔离器（双通道）; SWP-8038; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（一进二出）; SWP-8034; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8068; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（双通道）; SWP-8069; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC.

苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话：0512- 68381802
传真：0512-68381803
网址：www.surpon.com
邮箱：surpon@163.com
地址：苏州市桐泾北路26-6号

八，SWP8068隔离器

该系列模块特点是小型化并采用国际通用的DIN导轨安装标准，具有极高的性能价格比，采用先进的SMD工艺，工作十分可靠和稳定，是智能调节器和DCS系统理想的配套单元。 

SWP-8047 SWP-8036 SWP-8035 SWP-8039 SWP-8067 SWP-8038  SWP-8034  SWP-8069  SWP-8068

名称; 规格及型号; 输入信号; 输出信号; 功能. 配电器（单通道）; SWP-8047; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 它向两线制变送器提供配电电源，并将变送器的信号隔离转换为输出. 配电器（双通道）; SWP-8036; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器（一进二出）; SWP-8035; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器/隔离器; SWP-8039; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8067; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 输入、输出信号隔离转换. 隔离器（双通道）; SWP-8038; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（一进二出）; SWP-8034; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8068; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（双通道）; SWP-8069; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC.

苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话：0512- 68381802
传真：0512-68381803
网址：www.surpon.com
邮箱：surpon@163.com
地址：苏州市桐泾北路26-6号

九，SWP8069隔离器

该系列模块特点是小型化并采用国际通用的DIN导轨安装标准，具有极高的性能价格比，采用先进的SMD工艺，工作十分可靠和稳定，是智能调节器和DCS系统理想的配套单元。 
SWP-8047 SWP-8036 SWP-8035 SWP-8039 SWP-8067 SWP-8038  SWP-8034  SWP-8069  SWP-8068

名称; 规格及型号; 输入信号; 输出信号; 功能. 配电器（单通道）; SWP-8047; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 它向两线制变送器提供配电电源，并将变送器的信号隔离转换为输出. 配电器（双通道）; SWP-8036; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器（一进二出）; SWP-8035; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 配电器/隔离器; SWP-8039; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8067; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC; 输入、输出信号隔离转换. 隔离器（双通道）; SWP-8038; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（一进二出）; SWP-8034; 4~20mADC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（单通道）; SWP-8068; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC. 隔离器（双通道）; SWP-8069; 1~5VDC; 4~20mADC或1~5VDC.

苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话：0512- 68381802
传真：0512-68381803
网址：www.surpon.com
邮箱：surpon@163.com
地址：苏州市桐泾北路26-6号