点击划线试验机（经济型）HK-8006B

设备用途：

本机台是手机、对话机、电子词典等小型消费类电子产品的专用检测设备。它主要是对手写屏、触摸屏进行画线、点击、磨擦的耐久试验。

点击划线试验机（经济型）HK-8006B

设备特点:

本机台采用无级调速电机,直线运动导轨;偏心轮调节行程.具有速度快噪音低 ,4工位同时测试等特点.

点击划线试验机（经济型）HK-8006B

设备技术参数：

1、X轴移动范围：120mm

2、Z轴点击方式：电动驱动方式

3、点击力量：250gf可根据客户要求定做砝码。

4、划格力量：250gf可根据客户要求定做砝码。

5、点击速度：10-120次/分钟

6、划格速度：30-4500mm/min/10-120次/分钟

8、测试工位(联动)：2

9、控制功能：

A、调节运行速度(X /Z轴)

B、调节运行位移(X轴)

D、计数值8位LCD显示，并且1~~99999999任意设定,断电记忆

E、画线方式：直线。

14、工作电压：220VAC  50HZ   3A

15、550(D)＊670(W)＊450(H)mm