手机软压试验机

设备用途:

手机软压试验机适用于各种电器遥控器、电话机、电话子机、对讲机、手机等做软压测试。

设备特点:

采用高弹力橡胶及牛仔布对产品做挤压，模仿产品在使用时承受一定的压力后评估可靠性；

符合信息产业部对手机软压测试规范；满足YD测试标准.

所有元器件均采用进口件，品质可靠，耐久使用。

设备参数:

| 型 号 | HK-RY-S (数显） HK-RY-C（触屏） |
| --- | --- |
| 产品名称 | 手机软压试验机 |
| 挤压力可设定 | 10-50,120kgf（或指定） |
| 测试行程 | 200mm |
| 测试速度 | 10-30次/min |
| 计数设定范围 | 1~999999次 |
| 机台尺寸 | W530×D470×H1200mm |
| 机台重量 | 85kg |
| 电源 | 1∮AC220V 2A或指定 |