手机,扭曲寿命试验机HK-NQ-C

设备用途

手机扭曲寿命试验机适用于手机作扭曲试验，以检测手机外壳及内部结构抗扭曲的性能。

设备特点

采用液晶触摸屏+PLC作扭曲程序控制，中文界面，操作简便；

采用步进或伺服马达驱动，定位精准，扭矩输出平稳，低噪声；

采用高精度扭矩荷重元测量扭矩，高精度；

专用可调式手机夹具，能快捷夹持手机进行测试；

手机,扭曲寿命试验机HK-NQ-C

设备参数

| 型号 | HK-NQ-C |
| --- | --- |
| 产品名称 | 手机扭曲寿命试验机 |
| 扭矩 | 0.3～5N.m±0.5%FS |
| 测试速度 | 1～40次/min |
| 停留时间 | 1～999sec(可 设) |
| 次数 | 1～999999次 |
| 体积 | W600×D550×H400mm |
| 重量 | 35kg |
| 电源 | AC220V,50Hz 3A 或指定 |