# 全自动扭力试验机HK-QZD-NL

设备用途

全自动扭力试验机适用于Note-Book笔记本电脑转轴、手机转轴＼整机、电子词典转轴＼整机、旋转开关等产品作扭力测试；采用Windows中文视窗程式设定、操作简便、自动存储测试数据（扭力－角度曲线、扭力寿命衰减曲线、测试结果），且所有测试条件可存储。

设备特点:

采用高精密荷重元测量及伺服电机驱动，可以得到准确之扭力结果，实为HINGE制造商及各成品制造商之研发、品检之必备检测仪器。

试验机的典型应用:

手机转轴扭力测试

手机整机扭转测试

NB转轴扭力测试

便携式DVD转轴扭力测试

电子词典扭力测试

旋转开关扭力测试

设备参数

| 型 号 | # HK-QZD-NL |
| --- | --- |
| 产品名称 | 全自动扭力试验机 |
| 容量选择 | 10kgf.cm 50kgf.cm 100kgf 200kgf.cm |
| 单位切换 | kgf.cm,N.m,Lb.IN |
| 荷重精度 | ±0.5% |
| 荷重最小显示 | 0.01kgf.cm |
| 角度最小显示 | 0.001° |
| 测试角度 | 无限制 |
| 测试速度 | 60°～7200°/min |
| 马达 | AC伺服马达 |
| 机台尺寸 | 370×270×950mm |
| 机台重量 | 110kg |
| 电源 | AC220V,10A 或指定 |