经济型,拉力试验机HK-LL-500

一、用途:

本系列拉力试机广泛适用于各类五金、金属、橡塑胶，鞋业、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线、电缆、端子……等各类材料，测试其拉伸、撕裂，剥离，抗压，弯曲，抗剪切，三点抗折……等各项物性测试性能。

二、技术指标

- 容量选择：50Kg；

- 单位切换：Kg；

- 拉伸有效行程：300mm；

- 试验速度：0-500mm/min可调；

5、机台安全装置：上下极限保护，紧急刹车开关；

三,主要配置

1.机台主体一台

2.电机1个(欧泰)

3.继电器(日本欧姆龙)

4调速器(欧泰)

5丝杆(宏康)

6含数显拉压力计一台(容量0-500N  显示 500．0N  分辩率 0．1N