酒精,耐磨试验机HK-NM-JJ

设备用途:

适用于各类塑胶产品喷油、丝印表面作耐磨擦试验，

诸如：电脑、行动电话（P.D.A）、MP3、CD/VCD/DVD、无绳电话、电子词典等。

设备特点:

采用日本原产之精密传动部件传动，运行平稳，低噪声；

配以三种夹具：45度铅笔硬度划痕测试夹具、橡皮擦测试夹具、酒精测试夹具

设备参数:

| 型号 | HK-NM-JJ |
| --- | --- |
| 产品名称 | 耐磨擦试验机 |
| 试验荷重（g） | 80~1000g |
| 台面最大承重 | 5kg |
| 移动范围 | 2~25mm或商议 |
| 测试速度 | 10~120rpm/min |
| 速度输入方式 | 旋鈕 |
| 荷重砝码（g） | 10,20,50,100,200,500g |
| 机台尺寸 | 530x490x410mm |
| 机台重量 | 30kg |
| 电源 | 1∮,220V,2A 或指定 |