微电脑插拔寿命试验机HK-WCB-SM

插拔寿命试验机设备用途：

本机适用于多种充电器、耳机、连接器插拔试验之用，采用嵌入式微电脑测控技术，可同时显示插入、拔出寿命，并具有次数设定，速度行程可调，显示速度值、旋转偏心轮动力设计，使测试速度与测试行程不在有关联、长、短行程的连接器，测试同样快速。适合于插拔寿命试验机。

插拔寿命测试机设备技术指标：

1.       次数范围：				0~999999

2.       传动方式：				旋转偏心轮

3.       显示方式：				LED实时显示

4.       插拔力范围：		    0~50kg

5.       行程调节范例：			0~70MM

6.       测试速度：				3~60/分钟（数字显示）

7.       机台尺寸:				550(D)＊470(W)＊450(H)mm

8.       工作电压：				单相 220V

9.       主电路熔断体：			2A