大型卧式插拔力试验机HK-WCBL-DD1

大型卧式插拔力试验机设备用途

试验机适用于各类连接器（件）、插头插座等产品作插入、拔出之疲劳寿命测试；

试验机采用台湾AC调速电机为动力源，质量可靠，耐久使用；配以专用对心夹持夹具对连接件（器）作插拔测试，由于采用直线导轨大大降低了机械摩擦及噪声；

试验机可选择微型印表机打印插入力与拔出力，且打印间隔可以设定，自动计算最大力、最小力、平均力。

大型卧式插拔力测试机设备参数

型号HK-WCBL-DD1

产品名称大型卧式插拔力试验机

计数器0～99999999次

最大插拔容量50kgf

工作行程0～40mm

测试速度10～60次/min

重量35kg

体积950x730x650mm

电源∮1 220V 50Hz

| 型号 | HK-WCBL-DD1 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 大型,卧式,插拔力,试验机HK-WCBL-DD1 |
| 计数器 | 0～99999999次 |
| 最大插拔容量 | 50kgf |
| 工作行程 | 0～40mm |
| 测试速度 | 10～60次/min |
| 重量 | 35kg |
| 体积 | 950x730x650mm |
| 电源 | ∮1 220V 50Hz |