立式插拨力试验机HK-LCBL-D1

立式插拨力测试机设备用途:

电动插拔力试验机适用于各类连接器（件）、插头插座等产品作插入、拔出之疲劳寿命测试；

采用台湾AC调速电机或伺服电机为动力源，质量可靠，耐久使用；配以专用对心夹持夹具对连接件（器）作插拔测试，由于采用导程铜套降低了机械摩擦及噪声；

可选择微型印表机打印插入力与拔出力，且打印间隔可以设定，自动计算最大力、最小力、平均力。

立式插拨力试验机设备参数:

型号HK-LCBL-D1

产品名称立式,插拔力,试验机

计数器0～99999999次

最大插拔容量50kgf

工作行程0～40mm

测试速度10～60次/min

重量35kg

体积450x330x135mm

电源∮1 220V 50Hz

| 型号 | HK-LCBL-D1 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 立式,插拔力,试验机 |
| 计数器 | 0～99999999次 |
| 最大插拔容量 | 50kgf |
| 工作行程 | 0～40mm |
| 测试速度 | 10～60次/min |
| 重量 | 35kg |
| 体积 | 450x330x135mm |
| 电源 | ∮1 220V 50Hz |