FX3UC系列是三菱电机针对市场需求产品小型化、大容量存储、高性价比的背景下开发出来的第三代微型可编程控制器。它在诸多方面进行了增强。
首先，FX3UC系列PLC的基本功能得到了大幅度的提升。

1． CPU处理速度达到了0.065us/基本指令。

2． 内置了高达64K步的大容量RAM存储器。

3． 大幅度增加了内部软元件的数量。

其次，FX3UC系列PLC中集成了业界最高水平的多种功能。

1． 内置了高性能的显示模块，在上面可以显示英、日汉和数字，最多能够显示：半角16个字符(全角8个字符)× 4行，通过该模块还可以进行软元件的监控、测试，时钟的设定，存储器卡盒与内置RAM间程序的传送、比较等多项操作。此外，该显示模块还可以从本体上拉出并安装到控制柜的面板上。

2． 内置了3轴独立最高100kHz的定位功能并增加了新的定位指令：带DOG搜索的原点回归（DSZR）和中断单速定位（DVIT），从而使得定位控制功能更为强大。

3． 内置6点同时100kHz的高速计数功能。

4． 内置了CC-Link/LT主站功能，可以轻松实现小点数的省配线网络.

产品保证全新原装，除人为原因的损坏保修一年。