FX2N具备如下特点：最大范围的包容了标准特点、程式执行更快、全面补充了通信功能、适合世界各国不同的电源以及满足单个需要的大量特殊功能模块，它可以为你的工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。
   
  控制规模： 
  16～256点（基本单元：16/32/48/64/80/128点）

特点： 
  1、集成型高性能。CPU、电源、输入输出三为一体。 
  对6种基本单元，可以以最小8点为单元连接输入输出扩展设备，最大可以扩展输入输出256点。 
  2、高速运算 
  基本指令：0.08μs/指令 
  应用指令:1.52～数100μs/指令 
  3、安心、宽裕的存储器规格 
  内置8000步RAM存贮器 
  安装存储盒后，最大可以扩展到16000步。 
  4、丰富的软元件范围 
  辅助继电器：3072点，定时器：256点，计数：235点 
  数据寄存器；8000点 
  5、除了具有输入输出16～256点的一般速途，还有模拟量控制、定位控制等特殊控制。 
  6、面向海外的产品适合各种安全规格 [/font][/align]     [align=left]为大量实际应用而开发的特殊功     能： 
  开发了各个范围的特殊功能模块以满足不同的需要----模拟I/O，高速计数器。 
  定位控制达到16轴，脉冲串输出或为J和K型热电偶或Pt传感器开发了温度模块。

产品保证全新原装，除人为原因的损坏，保修一年。