JYB系列板框压力式滤油机

联系方法：15332151662   022－23677994   022－60250093

用途：
用于电厂、电站、工矿企业变电所、石油、化工、冶金、国防等单位，用于过滤变压器油、透平油、液压油等油品中的水分和杂质。采用滤纸作为过滤材料。
特点:
● 更换滤纸方便快捷； 
● 结构简单、操作容易； 
● 运行成本低。
可选模式： 
根据用户的要求可选配自动液位控制、自动压力报警。
技术参数表：

| 参数名称 |  | 单位 | JYB-30 | JYB-50 | JYB-100 | JYB-150 | JYB-200 | JYB-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 |  | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 工作压力 |  | Mpa | ≤0.3 |  |  |  |  |  |
| 过滤面积 |  | m2 | 0.6 | 0.78 | 1.3 | 1.89 | 2.5 | 3.2 |
| 板框尺寸 |  | mm | 280×280 |  |  |  |  | 300×300 |
| 压紧方式 |  |  | 手动螺旋压紧 |  |  |  |  |  |
| 电机功率 |  | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
| 工作电源 |  | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) |  |  |  |  |  |
| 进出口管径 |  | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| 滤纸尺寸 |  | mm | 300×300 |  |  |  |  | 320×320 |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 800 | 800 | 950 | 1450 | 1450 | 1600 |
|  | 宽 | mm | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 |
|  | 高 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
| 设备重量 |  | kg | 150 | 180 | 240 | 410 | 500 | 600 |

- 设备外形尺寸和设备质量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。