低湿度电子防潮箱(10%~20%RH)

产品名称：98升低湿度电子防潮箱

产品类别：低湿度电子防潮箱(10%~20%RH)

产品编号：CLB98D

外形尺寸：W448*D400*H688mm

湿度范围：10%~20%RH全自动

产品特性：

98升低湿度电子防潮箱

编号：CLB98D

湿度范围：10%~20%RH全自动

外形尺寸：W448*D400*H688

层板数量：1

电源：220V 50/60HZ

平均功率：18W

*数码显示，湿度传感器采用国际著名品牌

*采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好

*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆，耐腐蚀性强

*可调整支撑

*门镶3.2mm高强度钢化玻璃

*平面加压把手锁一体化设计

*用于湿度敏感类材料的存放，防潮保管，如IC等湿度特别敏感的材料存放、芯片、元器件、半导体、研发、光伏产业等

*可选购防静电烤漆，颜色黑色。

*可选购不锈钢材料制作

产品名称：160升低湿度电子防潮箱

产品类别：低湿度电子防潮箱(10%~20%RH)

产品编号：CLB160D

外形尺寸：W448*D450*H1010mm

湿度范围：10%~20%RH全自动

产品特性：

160升低湿度电子防潮箱

编号：CLB160D

湿度范围：10%~20%RH全自动

外形尺寸：W448*D450*H1010mm

层板数量：3

电源：220V  50/60HZ

平均功率：20W

*数码显示，湿度传感器采用国际著名品牌

*采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好

*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆，耐腐蚀性强

*可移动带刹车脚轮方便移动及固定

*门镶3.2mm高强度钢化玻璃

*平面加压把手锁一体化设计

*用于湿度敏感类材料的存放，如电子元件、化学药品、光学元件、文物古董等

*可选购防静电烤漆，颜色黑色。

*可选购不锈钢材料制作。

产品名称：240升低湿度电子防潮箱

产品类别：低湿度电子防潮箱(10%~20%RH)

产品编号：CLB240D

外形尺寸：W598*D400*H1310mm

湿度范围：10%~20%RH全自动

产品特性：

240升低湿度电子防潮箱

编号：CLB240D

湿度范围：10%~20%RH全自动

外形尺寸：W598*D400*H1310mm

层板数量：3

电源：220V  50/60HZ

平均功率：20W

*数码显示，湿度传感器采用国际著名品牌

*采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好

*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆，耐腐蚀性强

*可移动带刹车脚轮方便移动及固定

*门镶3.2mm高强度钢化玻璃

*平面加压把手锁一体化设计

*用于湿度敏感类材料的存放，如电子元件、化学药品、光学元件、文物古董等

*可选购防静电烤漆，颜色黑色。

*可选购不锈钢材料制作。

产品名称：320升低湿度电子防潮箱

产品类别：低湿度电子防潮箱(10%~20%RH)

产品编号：CLB320D

外形尺寸：W900*D450*H1010mm

湿度范围：10%~20%RH全自动

产品特性：

320升低湿度电子防潮箱

编号：CLB320D

湿度范围：10%~20%RH全自动

外形尺寸：W900*D450*H1010mm

层板数量：3

电源：220V  50/60HZ

平均功率：20W

*数码显示，湿度传感器采用国际著名品牌

*采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好

*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆，耐腐蚀性强

*可移动带刹车脚轮方便移动及固定

*门镶3.2mm高强度钢化玻璃

*平面加压把手锁一体化设计

*用于湿度敏感类材料的存放，如电子元件、化学药品、光学元件、文物古董等,如IC等湿度特别敏感的材料存放,

*可选购防静电烤漆，颜色黑色。

*可选购不锈钢材料制作。

产品名称：435升低湿度电子防潮箱

产品类别：低湿度电子防潮箱(10%~20%RH)

产品编号：CLB435D

外形尺寸：W900*D600*H1010mm

湿度范围：10%~20%RH全自动

产品特性：

435升低湿度电子防潮箱

编号：CLB435D

湿度范围：10%~20%RH全自动

外形尺寸：W900*D600*H1010mm

层板数量：3

电源：220V  50/60HZ

平均功率：20W

*数码显示，湿度传感器采用国际著名品牌

*采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好

*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆，耐腐蚀性强

*可移动带刹车脚轮方便移动及固定

*门镶3.2mm高强度钢化玻璃

*平面加压把手锁一体化设计

*用于湿度敏感类材料的存放，如电子元件、化学药品、光学元件、文物古董等,如IC等湿度特别敏感的材料存放,

*可选购防静电烤漆，颜色黑色。

*可选购不锈钢材料制作。

产品名称：540升低湿度电子防潮箱

产品类别：低湿度电子防潮箱(10%~20%RH)

产品编号：CLB540D

外形尺寸：W598*D710*H1485mm

湿度范围：10%~20%RH全自动

产品特性：

540升低湿度电子防潮箱

编号：CLB540D

湿度范围：10%~20%RH全自动

外形尺寸：W598*D710*H1485mm

层板数量：3

电源：220V  50/60HZ

平均功率：40W

*数码显示，湿度传感器采用国际著名品牌

*采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好

*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆，耐腐蚀性强

*可移动带刹车脚轮方便移动及固定

*门镶3.2mm高强度钢化玻璃

*平面加压把手锁一体化设计

*用于湿度敏感类材料的存放，如电子元件、化学药品、光学元件、文物古董等,如IC等湿度特别敏感的材料存放,

*可选购防静电烤漆，颜色黑色。

*可选购不锈钢材料制作。

产品名称：718升低湿度电子防潮箱

产品类别：低湿度电子防潮箱(10%~20%RH)

产品编号：CLB718D

外形尺寸：W598*D710*H1910mm

湿度控制：10%~20%RH低湿度全自动

产品特性：

718升低湿度电子防潮箱

编号:CLB718D

湿度控制：10%~20%RH低湿度全自动

外形尺寸：W598*D710*H1910mm

层板数量： 3

电源：220V  50/60HZ

平均功率：40W

*数码显示，湿度传感器采用国际著名品牌

*采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好

*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆，耐腐蚀性强

*可移动带刹车脚轮方便移动及固定

*门镶3.2mm高强度钢化玻璃

*平面加压把手锁一体化设计

*用于湿度敏感类材料的存放，如电子元件、化学药品、光学元件、文物古董等,如IC等湿度特别敏感的材料存放,

*可选购防静电烤漆，颜色黑色。

*可选购不锈钢材料制作。

产品名称：870升低湿度电子防潮箱

产品类别：低湿度电子防潮箱(10%~20%RH)

产品编号：CLB870D

外形尺寸：W900*D600*H1890mm

湿度范围：10%~20%RH全自动

产品特性：

870升低湿度电子防潮箱

编号：CLB870D

湿度范围：10%~20%RH全自动

外形尺寸：W900*D600*H1890mm

层板数量：5

电源：220V  50/60HZ

平均功率：40W

*数码显示，湿度传感器采用国际著名品牌

*采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好

*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆，耐腐蚀性强

*可移动带刹车脚轮方便移动及固定

*门镶3.2mm高强度钢化玻璃

*平面加压把手锁一体化设计

*用于湿度敏感类材料的存放，如电子元件、化学药品、光学元件、文物古董等,如IC等湿度特别敏感的材料存放,

*可选购防静电烤漆，颜色黑色。

*可选购不锈钢材料制作。

产品名称：1436升六门低湿度电子防潮箱

产品类别：低湿度电子防潮箱(10%~20%RH)

产品编号：CLB1436DD

外形尺寸：W1200*D710*H1910mm

湿度控制范围：10%~20%RH全自动

产品特性：

1436升六门低湿度电子防潮箱

编号：CLB1436LD

湿度控制范围：10%~20%RH全自动

外形尺寸：W1200*D710*H1910mm

层板数量：5块

电源：220V  50/60HZ

平均功率：80W

*数码显示，湿度传感器采用国际著名品牌

*采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好

*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆，耐腐蚀性强

*可移动带刹车脚轮方便移动及固定

*门镶3.2mm高强度钢化玻璃

*平面加压把手锁一体化设计

*用于湿度敏感类材料的存放，如电子元件、化学药品、光学元件、文物古董等,如IC等湿度特别敏感的材料存放,

*可选购防静电烤漆，颜色黑色。

*可选购不锈钢材料制作。

产品名称：1436升四门低湿度电子防潮箱

产品类别：低湿度电子防潮箱(10%~20%RH)

产品编号：CLB1436AD

外形尺寸：W1200*D710*H1910mm

湿度控制范围：10%~20%RH全自动

产品特性：

1436升四门低湿度电子防潮箱

编号：CLB1436AB

湿度控制范围：10%~20%RH全自动

外形尺寸：W1200*D710*H1910mm

层板数量：5块

电源：220V  50/60HZ

平均功率：80W

*数码显示，湿度传感器采用国际著名品牌

*采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好

*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆，耐腐蚀性强

*可移动带刹车脚轮方便移动及固定

*门镶3.2mm高强度钢化玻璃

*平面加压把手锁一体化设计

*用于湿度敏感类材料的存放，如电子元件、化学药品、光学元件、文物古董等,如IC等湿度特别敏感的材料存放,

*可选购防静电烤漆，颜色黑色。

*可选购不锈钢材料制作。