热电阻型温度变送器电路板

RC-TR100系列温度变送器电路板是为热电阻型(Pt100，Pt1000, Cu50, Cu100等)温度传感器配套的4～20mA、二线制直流输出专用电路板。可与2088机壳配套组成一体化温度变送器，或单独安装使用，也可同液晶显示板配套组成温度显示表。该电路板采用进口原装芯片，贴片工艺组装，性能稳定可靠，体积小巧，安装方便。

该电路板属本安防爆型，具有较强的保护功能，如电源反向保护功能及传感信号线开路时的报警输出功能。在传感器完全开路（不接）时，输出电流≤3.6mA，在使用中若传感器的负线断线时，输出电流≤3.6mA；当传感器的正线出现断路时，为保护性输出，最大电流不大于25±2mA。

主要技术参数：

输入信号：二线制或三线制

输出信号：4～20mA DC 二线制

工作电压：24V DC（12V～30V DC）

负载能力：0～500Ω

工作环境：温度范围-20℃～+80℃，无腐蚀性气体

保护性输出电流：最大输出电流≤27mA, 最小输出电流≤3.6mA

外形尺寸：Φ54mm    安装孔距：45mm

接线图见图1

图2

Ω

12

24

200

400

600

800

V

工作区

图1

满度调节

零点调节

WZ     WS

注意事项：

；

E-

E+

接地

R-

R-

R+

R-

R-

R-

R+

R-

R-

R-

R+

R+

R-

R-

R+

- 请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符.

- 接线完成检查无误后方可通电.

3、用户在通电后若发现显示值与实际有所偏差，这属于正常现象（变送器是靠电位器调节，在运输中难免出现移动改变阻值）。这时只需要校验一下零点满点即可，参考校验器按步骤操作。

热电阻型温度变送器电路板

RC-TR100系列温度变送器电路板是为热电阻型(Pt100，Pt1000, Cu50, Cu100等)温度传感器配套的4～20mA、二线制直流输出专用电路板。可与2088机壳配套组成一体化温度变送器，或单独安装使用，也可同液晶显示板配套组成温度显示表。该电路板采用进口原装芯片，贴片工艺组装，性能稳定可靠，体积小巧，安装方便。

该电路板属本安防爆型，具有较强的保护功能，如电源反向保护功能及传感信号线开路时的报警输出功能。在传感器完全开路（不接）时，输出电流≤3.6mA，在使用中若传感器的负线断线时，输出电流≤3.6mA；当传感器的正线出现断路时，为保护性输出，最大电流不大于25±2mA。

主要技术参数：

输入信号：二线制或三线制

输出信号：4～20mA DC 二线制

工作电压：24V DC（12V～30V DC）

负载能力：0～500Ω

工作环境：温度范围-20℃～+80℃，无腐蚀性气体

保护性输出电流：最大输出电流≤27mA, 最小输出电流≤3.6mA

外形尺寸：Φ54mm    安装孔距：45mm

接线图见图1

图2

Ω

12

24

200

400

600

800

V

工作区

图1

满度调节

零点调节

WZ     WS

注意事项：

；

E-

E+

接地

R-

R-

R+

R-

R-

R-

R+

R-

R-

R-

R+

R+

R-

R-

R+

- 请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符.

- 接线完成检查无误后方可通电.

3、用户在通电后若发现显示值与实际有所偏差，这属于正常现象（变送器是靠电位器调节，在运输中难免出现移动改变阻值）。这时只需要校验一下零点满点即可，参考校验器按步骤操作。