- 管道堵塞器

管道堵塞器简介

使用方法

保管与维修

- 鑫力牌管道堵塞器简介

管道堵塞器，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工

艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤、维修的专用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。                鑫力牌管道堵塞器的使用方法

将堵塞器放人需要堵塞的管道口处，放人管道的长度为堵塞器的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后

打开进气阀放出空气，取出堵塞器。                            鑫力牌管道堵塞器的保管与维修

A.堵塞器使用后用清水冲洗干净，不用时应放置通风干燥处，不要触及油剂，酸，碱。

B.现场使用时避免尖锐硬物。

C.堵塞器每次脱模后，就立即用刷子（尼龙刷最好）自来水清洗，除去表面混凝土以保持堵塞器表面清洁。

D．堵塞器如有漏气，封口胶片脱落时；可在需修补处用砂轮打磨，涂刷胶水覆盖胶片修补，纤维撕破处则以胶布覆盖修补。