ＣＳ试验筛标准分析筛在最近三个月中我公司ＣＳ-300T试验筛被各大高校采购的比较多，也得到了高校学生和教授的认可。广泛用于冶金、粉粒、化工、医药、建材、地质、国防等部门的科研生产、试验室、质 检室，对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液体类固体物含量及杂物量的精确筛分、过滤、检测。

ＣＳ-300T试验筛标准分析筛是集粉粒分级、液体过滤为一体的标准分析筛；我公司根据国际通用的检验方法研制出ＣＳ--300标准检验筛，分析效率高、范围广、可同时分出8组样品；配合使用电子计时器，同种物料设定同等分析时间，保证最低的误差，准确判断在线产品质量；还有其他优点；噪音低、体积小；有0.045-2.5MM粒度的分样产品，适应多规格标准筛。该产品噪音低、标准筛体，筛、滤样品效率、精度高。 该检验筛机机体采用不锈钢304材质，振动频率1420次/分，功率0.125KW，电压220V最高可检测5个粒子段。标准检验筛基本结构:

1.标准筛筛框采用304不锈钢拉伸抛光而成,壁厚0.6毫米,表面光可鉴人，整体成型坚固耐用,没有磁性, 标准筛筛网与标准筛筛框通过锡焊固定,不会松弛。能耐300度以下高温。标准筛筛框采用304不锈钢拉伸抛光而成,壁厚0.6-0.7mm,表面光可鉴人，坚固耐用,没有磁性, 标准筛筛网标准筛与筛框通过锡焊固定,不会松弛。

2.网孔精确，因按网孔标记所以不同时间生产的同一规格网孔一致。金属丝编织标准筛，标准筛网孔尺寸方孔可至0.02毫米（20微米）三角孔标准筛网孔尺寸可至0.005毫米（5微米），标准筛筛网按B6003.1-1997 标准编织。符合国际标准ISO3310-1：1990 R20/3，R20，R40/3系列，标准筛筛网材质有黄铜H80、不锈钢SUS304．并可经电镀，化学加工可使筛面光滑耐磨,同时经纬丝结点固定在一起,网孔长期使用不会变形。

我公司生产标准筛尺寸精确保证,同一型号的标准筛,不同时间生产保证网孔绝对相同.从而保证检测的一致性.进口泰勒筛网孔尺寸与GB6003.1-1997相近,如中国140号网孔尺寸106微米,美国筛网号140#泰勒筛网号150#网孔尺寸105微米,我们可以根据用户要求制作.可以选用105微米筛网为用户配相应的泰勒筛,无论是网孔要求还是外观都能符合要求。