型号  说明

VF0系列　单相　AC　220V 
BFV00022D  0.2KW/1.4A　　50/60HZ　　IGBT迷你型　 
BFV00042G  0.4KW/2.4A　　50/60HZ　　IGBT迷你型　 
BFV00072G  0.75KW/3.6A　 50/60HZ　　IGBT迷你型　 
BFV00152G  1.5KW/7.0A　　50/60HZ　　IGBT迷你型　 
BFV0C0022D 0.2KW/2.4A　　50/60HZ　　IGBT迷你型（面板可拆）　 
BFV0C0042G  0.4KW/2.4A　　50/60HZ　　IGBT迷你型（面板可拆）　 
BFV0C0072G 0.75KW/3.6A 　50/60HZ　　IGBT迷你型　（面板可拆）　 
BFV0C0152G 1.5KW/7.0A　　50/60HZ　　IGBT迷你型　（面板可拆）　 
BFV0C0222G  2.2KW/10.0A　 50/60HZ　　IGBT迷你型（面板可拆）

VF0尺寸图